ОСНОВНА ШКОЛА

„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Браће Кокар 5

11275 Бољевци

Број: 104/19

Датум: 04.02.2019. године

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), објављујемо одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке радова – радови на унутрашњој гасној инсталацији, конзервирању котлова, уградњи гасног генератора топлоте и повезивању са постојећим инсталацијама, за потребе Основне школе „Бранко Радичевић“ – Бољевци, ЈН бр. 1.3.2/18.

ПИТАЊЕ 1:

У оквиру конкурсне документације у поглављу III тачка 3.1 и тачка 3.2 дефинисана је предвиђена опрема на страни 5/74 наведено је „На фасади предвиђен је гасни генератор топлоте Power box 1002 EXT..“.

Поред наведеног робног знака није наведено „или одговарајући“ што није у складу са Законом о јавним набавкама, прекршен је члан 72. Закона о јавним набавкама.

У оквиру поглавља IV тачка 6 под редним бројем 10 уписане су све техничке карактеристике гасног генратора, оне се односе искључиво на гасни генератор Power box 1002, на крају тачке 10 уписана је реч или одговарајући. Наручилац грубо крши Закон о јавним набавкама нигде у документацији не наводи шта се то код одређеног параметра сматра одговарајућим и колики проценат одступања сматра прихватљивим. Не постоје два генератора топлоте од различитих произвођача која су у потпуности иста, али врше исту функцију, не морају бити истих димензија, тежине, степена искоришћења.

Наручилац је наведеном документацијом елиминисао све понуђаче који су дистрибутери гасних генератора топлоте других произвођача укинуо конкуренцију међу понуђачима и прекршио члан 10 и члан 12 Закона о јавним набавкама.

Молимо наручиоца да измени – допуни конкурсну документацију тако да дефинише минималне услове или дозвољени % одступања по појединим позицијама а да је то за наручиоца одговарајуће.

ОДГОВОР 1:

У вези Вашег захтева за изменом документације за јавну набавку ЈН бр. 1.3.2/18, у предмеру под редним бројем 10. постоје речи “ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ”, што омогућава свим заинтересованим понуђачима да понуде исти или производ сличних карактеристика. У конкретном случају,  морају да буду задовољени  следећи технички захтеви:

• Номинални топлотни капацитет за наведене температурне режиме,

• Степен искоришћења за ражиме 80/6000C и 50/3000C,

• Максимална температура димних гасова.

Обзиром да на тржишту постоје производи који задовољавају наведене карактеристике, ни на који начин није фаворизован производ који је наведен у предмеру и техничком опису.

Наручилац ће извшити измену и допуну конкурсне документације.

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ